## Лист1
Тип регистров: Input Registers
Значения в регистрах давления, влажности и температуры хранятся в виде целых чисел. Для получения реальных значений необходимо данные регистров разделить на 10 !
Адрес регистра | Регистр | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0x0 | Статус | [6 empty] | HDR | TDR | PDR | IICE | HOL | TOL | POL | CRCE | THMNC | PMNC
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0x1 | Давление, кПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0x2 | Температура, °С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0x3 | Влажность, %RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THMNC (Temperature and humidity measurement not completed). THMNC = 1 пока не будет записан первый результат измерения температуры и влажности в регистр. После первой записи данных в регистры температуры и влажности бит сбрасывается в 0.
PMNC (Pressure measurement not completed) . PMNC = 1 пока не будет записан первый результат измерения давления в регистр. После первой записи данных в регистр давления бит сбрасывается в 0.
CRCE (CRC Error) . CRCE = 1 если расчётная контрольная сумма для температуры или влажности не соответствует принятой по интерфейсу i2c. В этом случае в регистрах "Давление" и "Влажность" остаются предыдущие значения с верной CRC. Флаг снимается после получения корректной контрольной суммы вместе с новыми значениями температуры и влажности.
TOL (Temperature out of limits) - превышение допустимых пределов измерений Температуры. TOL = 1, если полученное значение температуры не входит в допустимый диапазон измерений (-40°с - 125°с).
HOL (Humidity out of limits) - превышение допустимых пределов измерений Влажности. HOL = 1, если полученное значение влажности не входит в допустимый диапазон измерений (0-100%).
POL (Pressure out of limits) - превышение допустимых пределов измерений давления. POL = 1, если полученное значение давления не входит в допустимый диапазон измерений (20кПА - 400 кПА).
IICE ( Inter-Integrated Circuit Error) . IICE =1, если во время работы интерфейса I2C возникла ошибка.
TDR (Temperature data ready) . TDR = 1, если полученные от датчика значения температуры достоверны и готовы к считыванию c устройства.
HDR (Humidity data ready) . HDR = 1, если полученные от датчика значения влажности достоверны и готовы к считыванию с устройства.
PDR (Pressure data ready) . PDR = 1, если полученные от датчика значения давления достоверны и готовы к считыванию с устройства.